## Gépészet ÖSSZESÍTŐ
Gépészeti munkák összesítő | Anyag + Díj összesen (Ft nettó)
GÁZELLÁTÁS KÖLTSÉGVETÉSE | 0
FŰTÉSI KÖLTSÉGVETÉSE | 0
Épületgépészeti erőátvitel és automatika rendszer | 0
Anyag+Díj összesen (Ft nettó): | 0

## Gáz
FŐVÁROSI VÍZMŰVEK BÉKÁSMEGYERI ÜDÜLŐTELEP KÖZPONTI ÉPÜLETÉNEK
KAZÁNHÁZI FELÚJÍTÁS GÁZELLÁTÁS KÖLTSÉGVETÉSE
1039 Budapest, Királyok útja 281-289. Hrsz.: 63626/2.
Kelt: 2018. 02.hó
Jelen költségvetés csak a kiviteli tervdokumentációval és műszaki leírással együtt érvényes!
Sorsz. | Tételszöveg | Mennyi-ség | Mérték-egység |  | Nettó Egységárak (Ft) | Nettó Anyagár (Ft) | Nettó Munkadíj (Ft)
Gáz tüzelésű, Viessmann Vitodens 200-W B2HA 99kW típusú melegvízüzemű acéllemez kondenzációs falikazán elhelyezése fali konzollal, kaszkád távfelügyeleti eszközzel, LON és LAN1 kommunikációs modullal, Vitotronic 300-K MW2B szabályozóval
1 | gázoldali fix bekötéssel, | 4 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Viessmann Vitodens 200-W B2HA 99kW típusú kondenzációs kazán frisslevegő bevezető és égéstermék
2 | elvezető rendszer elhelyezése, bekötése kompletten | 4 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Varratnélküli normál falú fekete acélcsőből készült gázvezeték, hegesztett kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255: 2005 St. 37,0 (MSZ 120-2: 1982 A 37), szabadon szerelve, gázcsőbilinccsel
3 | 2 1/2" | 3 | fm | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Varratnélküli normál falú fekete acélcsőből készült gázvezeték, hegesztett kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255: 2005 St. 37,0 (MSZ 120-2: 1982 A 37), szabadon szerelve, gázcsőbilinccsel
4 | 1" | 4 | fm | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, cső és regisztercső felületén, (80 NÁ-ig), függesztő és tartószerkezeten, állványzaton, könnyű rozsdásodás esetén
5 | Supralux lakkbenzin higító | 7 | fm | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel
6 | Supralux Koralkyd korroziógátló alapozó, vörös | 7 | fm | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel
7 | Trinát alapozófesték, sárga | 7 | fm | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel
8 | Supralux Astralin zománcfesték, sárga | 7 | fm | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Gázipari gömbcsap (sárga fogantyúval), sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve, MOFÉM FLEXUM típusú, belső-belső menettel
9 | 1" | 4 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Kondenzvíz-elvezető készlet, Geno-Neutra V N-70 semlegesítő berendezéssel, 8kg semlegesítő
10 | granulátummal | 1 | készlet | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
GEBERIT PE-HD tip.lefolyóvezeték, műanyagból (PE), tükörhegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával,
11 | idomokkal, szerelve, átm.32mm | 10 | fm | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, téglafalban, kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm
12 | I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 8 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, tervezői műszaki vezetés a kivitelezés
13 | helyszínén | 8 | óra | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Általános teendők megvalósulás szakaszában,
14 | üzembehelyezés és szerelési nyilatkozat készítése | 1 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Általános teendők befejezés szakaszában,
15 | átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése | 1 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Általános teendők befejezés szakaszában,
16 | megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Általános teendők befejezés szakaszában,
17 | használatbavételi eljárás megindítása | 1 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Általános teendők befejezés szakaszában,
18 | kezelő személyzet oktatása | 1 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Kémények vizsgálata, huzatvizsgálat, tömörségi próba és
19 | alkalmassági szakvélemény (Kéményseprő V. számla) | 4 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Ellenőrző nyomáspróbák (szilárdsági, tömörségi és készülék tömörségi) készítése belső gázvezeték hálózatra,
20 | hálózat hatósági ellenőrzése és átvétele (Gázmű számla) | 1 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Meglévő gázkazán gázoldali bekötéseinek bontása a gázterveken jelölt tervezési határig, bontott anyag
21 | elszállításával | 1 | klt | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Mindösszesen nettó anyag + díj: |  |  |  | 0
|  |  |  | 27% ÁFA: |  |  | 0
|  |  | Mindösszesen bruttó anyag + díj: |  |  |  | 0

## Fűtés
FŐVÁROSI VÍZMŰVEK BÉKÁSMEGYERI ÜDÜLŐTELEP KÖZPONTI ÉPÜLETÉNEK
KAZÁNHÁZI FELÚJÍTÁS FŰTÉSI KÖLTSÉGVETÉSE
1039 Budapest, Királyok útja 281-289. Hrsz.: 63626/2.
Kelt: 2018. 02.hó
Jelen költségvetés csak a kiviteli tervdokumentációval és műszaki leírással együtt érvényes!
Sorsz. | Tételszöveg | Mennyi-ség | Mérték-egység |  | Nettó Egységárak (Ft) | Nettó Anyagár (Ft) | Nettó Munkadíj (Ft)
Gáz tüzelésű, Viessmann Vitodens 200-W B2HA 99kW típusú kondenzációs melegvízüzemű acéllemez
1 | falikazán bekötése a fűtési rendszerbe | 4 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Viessmann Vitocell 300-B EVB típusú 300l-es HMV tartály
2 | hőszigeteléssel ellátva | 1 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Szerelt lemezes hőcserélő nagymedencéhez
3 | APV O034 MG-10/1 típusú, lemezek száma: 19db | 1 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Szerelt lemezes hőcserélő kismedencéhez
4 | APV TR1 MV-16I/1 típusú, lemezek száma: 43db | 1 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Szerelt lemezes hőcserélő radiátoros körhöz
5 | APV TR1 MV-16I/1 típusú, lemezek száma: 31db | 1 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Reflex NG50 típusú zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése, 1,2 bar előfeszítési nyomással, szürke színben
6 | 50 liter | 1 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Reflex NG80 típusú zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése, 1,2 bar előfeszítési nyomással, szürke színben
7 | 80 liter | 1 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Kétoldalon karimás Reflex Exvoid A80 típusú acél mikrobuborék-leválasztó elhelyezése ellenkarimákkal, Exvoid T légtelenítővel,
8 | gyári hőszigeteléssel | 1 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Kétoldalon karimás Reflex Exdirt D80 típusú acél szenny-és iszapleválasztó elhelyezése ellenkarimákkal, Reflex Exferro D50/140.3 mágneses betéttel,
9 | gyári hőszigeteléssel | 1 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Kétoldalon karimás Honeywell FY69P-80A típusú szennyfogó szűrő elhelyezése ellenkarimákkal,
10 | NA 80 | 1 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Kétoldalon karimás Sinusverteiler Typ I. 200/120 típusú NA80 csatlakozású hidraulikus váltó elhelyezése ellenkarimákkal,
11 | Reflex Exvoid T légtelenítővel | 1 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése, előre kiépített támasztó szerkezetre, bekötések és szerelvények nélkül, 10 bar nyomásig, NA 125 -ös acélcsőből,
12 | l= 2,5 m hosszban, terv szerinti kivitelben, hőszigetelve | 2 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Keringető, frekvencia szabályozós szivattyú
13 | Grundfos MAGNA3 25-60 | 2 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Keringető, frekvencia szabályozós szivattyú
14 | Grundfos MAGNA3 25-100 | 4 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Keringető, frekvencia szabályozós szivattyú
15 | Grundfos MAGNA3 32-60 | 1 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Keringető, frekvencia szabályozós szivattyú
16 | Grundfos MAGNA3 65-60F | 1 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Keringető, frekvencia szabályozós szivattyú
17 | Grundfos ALPHA2 25/60 180 | 1 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Keringető, frekvencia szabályozós szivattyú
18 | Grundfos ALPHA2 25/80 130 | 1 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva nikkelezett kivitelben, előremenő vezetékbe, HERZ TS-90 típusú termosztatikus szelep
19 | egyenes kivitelben, 1/2" | 30 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Termosztatikus szelepfej, felszerelése fűtőtestszelepre és előzetes beállítása, HERZ "MINI" típusú beépített érzékelővel, fagyvédelemmel, "0" állásban mechanikus elzárással,
20 | HERZ TS szeleptesthez, fehér színben | 30 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Kétoldalon menetes gömbcsap elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandiva, szénacélból, vízre
21 | NA 15 | 13 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Kétoldalon menetes gömbcsap elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandiva, szénacélból, vízre
22 | NA 32 | 2 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Kétoldalon menetes gömbcsap elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandiva, szénacélból, vízre
23 | NA 40 | 15 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Kétoldalon menetes gömbcsap elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandiva, szénacélból, vízre
24 | NA 50 | 9 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Karima közé építhető pillangószelep elhelyezése ellenkarimákkal, gumibélésű EPDM kézikarral, PN 16
25 | NA 80 | 13 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Kétoldalon menetes, rugós, sárgaréz visszacsapószelep fém tányérral elhelyezése, külső vagy belső menettel, PN 10
26 | NA 15 | 1 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Kétoldalon menetes, rugós, sárgaréz visszacsapószelep fém tányérral elhelyezése, külső vagy belső menettel, PN 10
27 | NA 40 | 4 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Kétoldalon menetes, rugós, sárgaréz visszacsapószelep fém tányérral elhelyezése, külső vagy belső menettel, PN 10
28 | NA 50 | 5 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Karima közé építhető visszacsapószelep elhelyezése ellenkarimákkal, gumibélésű EPDM kézikarral, PN 16
29 | NA 80 | 1 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Háromoldalon menetes TA CV316 RGA háromjáratú szabályozó szelep elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva - szelepmozgató motor külön tételben
30 | NA 25; Kvs10 | 1 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Háromjáratú szabályozó szelephez tartozó szelepmozgató motor
31 | TA-MC55/230 típus | 1 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Kétoldalon menetes TA STAD típusú beszabályozó szelep elhelyezése mérőcsonkkal, külső vagy belső menettel csatlakoztatva, PN20
32 | NA 25 | 2 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Kétoldalon menetes TA STAD típusú beszabályozó szelep elhelyezése mérőcsonkkal, külső vagy belső menettel csatlakoztatva, PN20
33 | NA 32 | 2 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Kétoldalon menetes TA STAD típusú beszabályozó szelep elhelyezése mérőcsonkkal, külső vagy belső menettel csatlakoztatva, PN20
34 | NA 40 | 2 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Kétoldalon menetes TA STAD típusú beszabályozó szelep elhelyezése mérőcsonkkal, külső vagy belső menettel csatlakoztatva, PN20
35 | NA 50 | 5 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Karima közé építhető TA STAF típusú beszabályozó szelep elhelyezése mérőcsonkkal, ellenkarimákkal
36 | NA 65 | 1 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Légedény, mélydomború edényfenékkel , NA 40-es alsó és oldalsó külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, felső részbe 2 db 1/2" karmantyúval, REFLEX Exvoid T 1/2 automata légtelenítő szeleppel, tartószerkezettel. Légedény NA 80-as acélcsőből F-53 típus, l = 250 mm, 6bar. Alapozó és fedő mázolással ellátva.
37 | NA 40 | 6 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Légedény, mélydomború edényfenékkel , NA 50-es alsó és oldalsó külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, felső részbe 2 db 1/2" karmantyúval, 1/2" sárgaréz úszós légtelenítő szeleppel, tartószerkezettel. Légedény NA 100-as acélcsőből F-53 típus, l = 300 mm, 6bar. Alapozó és fedő mázolással ellátva.
38 | NA 50 | 2 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Légedény, mélydomború edényfenékkel , NA 80-as alsó és oldalsó karimás csatlakozással ellenkarimákkal csatlakoztatva, felső részbe 2 db 1/2" karmantyúval, REFLEX Exvoid T 1/2 automata légtelenítő szeleppel, tartószerkezettel. Légedény NA 150-es acélcsőből F-53 típus, l = 300 mm, 6bar. Alapozó és fedő mázolással ellátva.
39 | NA 80 | 4 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
WATTS feszmérőcsap 1/2" bb menettel sárgaréz anyagból,
40 | NA 15 | 12 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Watts manométer elhelyezése, 100 mm átmérővel 0-4 bar 1/2" alsó vagy hátsó csatlakozással,
41 | NA 15 | 12 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Honeywell biztonsági lefúvató szelep
42 | NA 25, 3,5bar | 1 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Honeywell biztonsági lefúvató szelep
43 | NA 32, 3,5bar | 1 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs Watts KAV típusú illetéktelen elzárás ellen védett szelep MS58 sárgarézből elhelyezve, töltő csappal és plombabetéttel, PN10
44 | NA 25 | 4 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Egyoldalon menetes kazántöltőcsap elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, sárgaréz, 16 bar,
45 | NA 15 | 13 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
NELKE-WATTS bimetál hőmérő 1/2", 0-120°C 80 mm átmérővel, kerek alukeretes előlappal,
46 | NA 15 | 14 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Vízmérő elhelyezése kétoldalon külső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, hitelesítés nélkül (hitelesítést a beszerelés előtt célszerű elvégeztetni), házi vízmérők hidegvízre, szárazonfutó, egysugaras,
47 | DN 15 | 1 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Légbeszívó szelep vízre, sárgaréz
48 | DN 15 | 1 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Vízszűrő elhelyezése és bekötése, visszamosható szűrőbetéttel, kézi visszaöblítéssel, kétoldalon menetes csatlakozással, Honeywell visszamosatható vízszűrő, DoubleSpin, 100mikronos betét, átlátszó csésze, 1/2", külső menet+hollander, PN16, max 40°C, (kvs=7,2),
49 | Honeywell F76S-1/2AA | 1 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
BWT Ministil P-12 sótalanító patron, Ministil 1.d típusú komplett
50 | csatlakozó és ellenőrző egységgel | 1 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Sentinel X100 inhibitor 1%-os adagolásban,
51 | primér oldalra | 2 | csomag | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Axiálventilátor, védőráccsal, négyszög lemezen
52 | ~1, 230V | 1 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Rozsdamentes acél csővezetékrendszer, célszerszámmal szerelhető, toldóhüvelyes oldhatatlan kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel, VIEGA SANPRESS INOX típusú, szálban
53 | 18x1,2 | 5 | fm | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Acél csővezetékrendszer, célszerszámmal szerelhető, toldóhüvelyes oldhatatlan kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel, VIEGA PRESTABO típusú, szálban
54 | 18x1,2 | 120 | fm | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Acél csővezetékrendszer, célszerszámmal szerelhető, toldóhüvelyes oldhatatlan kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel, VIEGA PRESTABO típusú, szálban
55 | 28 x 1,5 | 20 | fm | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Acél csővezetékrendszer, célszerszámmal szerelhető, toldóhüvelyes oldhatatlan kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel, VIEGA PRESTABO típusú, szálban
56 | 35 x 1,5 | 13 | fm | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Acél csővezetékrendszer, célszerszámmal szerelhető, toldóhüvelyes oldhatatlan kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel, VIEGA PRESTABO típusú, szálban
57 | 42 x 1,5 | 95 | fm | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Acél csővezetékrendszer, célszerszámmal szerelhető, toldóhüvelyes oldhatatlan kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel, VIEGA PRESTABO típusú, szálban
58 | 54 x 1,5 | 30 | fm | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Acél csővezetékrendszer, célszerszámmal szerelhető, toldóhüvelyes oldhatatlan kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel, VIEGA PRESTABO típusú, szálban
59 | 88,9 x 2 | 60 | fm | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Zártcellás szerkezetű habosított polietilén (Tubolit DG) hőszigetelés 28 x 1,5 átm. fűtési csővezetékre, 20 mm vastag
60 | TL-28/20-DG | 20 | fm | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Zártcellás szerkezetű habosított polietilén (Tubolit DG) hőszigetelés 35 x 1,5 átm. fűtési csővezetékre, 20 mm vastag
61 | TL-35/20-DG | 13 | fm | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Zártcellás szerkezetű habosított polietilén (Tubolit DG) hőszigetelés 42 x 1,5 átm. fűtési csővezetékre, 25 mm vastag
62 | TL-42/25-DG | 95 | fm | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Zártcellás szerkezetű habosított polietilén (Tubolit DG) hőszigetelés 54 x 1,5 átm. fűtési csővezetékre, 25 mm vastag
63 | TL-54/25-DG | 30 | fm | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Zártcellás szerkezetű habosított polietilén (Tubolit DG) hőszigetelés 88,9 x 2 átm. fűtési csővezetékre, 30 mm vastag
64 | TL-89/30-DG | 60 | fm | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Általános teendők megvalósulás szakaszában,
65 | fűtési rendszer leürítése | 1 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések,
66 | tervezői műszaki vezetés a kivitelezés helyszínén | 8 | óra | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Általános teendők megvalósulás szakaszában,
67 | fűtési rendszer feltöltése | 1 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Általános teendők megvalósulás szakaszában,
68 | fűtési rendszer nyomáspróbája | 1 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Általános teendők megvalósulás szakaszában,
69 | fűtési rendszer beszabályozása | 1 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Általános teendők megvalósulás szakaszában,
70 | üzembehelyezés és szerelési nyilatkozat készítése | 1 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Általános teendők befejezés szakaszában,
71 | átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése | 1 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Általános teendők befejezés szakaszában,
72 | megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Általános teendők befejezés szakaszában,
73 | használatbavételi eljárás megindítása | 1 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Általános teendők befejezés szakaszában,
74 | kezelő személyzet oktatása | 1 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
Kazánházi fűtési rendszer komplett bontása, (vízgépészet
75 | nélkül), bontott anyag elszállításával | 1 | db | A.: | 0 | 0
|  |  |  | D.: | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | Mindösszesen nettó anyag + díj: |  |  |  | 0
|  |  |  | 27% ÁFA: |  |  | 0
|  |  | Mindösszesen bruttó anyag + díj: |  |  |  | 0

## Villamos
Épületgépészeti erőátvitel | [8 empty] | Fővárosi Vízművek Békásmegyeri Telep üdülő
és automatika rendszer | [8 empty] | 1039 Budapest, Királyok útja 281.
2018-03-07
Tervezői költségbecslés
Árazatlan költségvetési kiírás
s.sz. | Megnevezés | Típus, méret | Egys. | Menny. | Egységár anyag | Egységár díj | Összesen anyag | Összesen díj | Összesen anyag+díj
Megjegyzések:
1 | Kábelek előre elkészített tartószerkezetre szerelve | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PVC vezérlő kábel tartóra szerelve ill. védőcsőbe húzva, bekötés nélkül
1.1 | u.a. | UTP Cat5 | fm | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2 | u.a. | YSLY-j 3x1 | fm | 165 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | u.a. | YSLY-j 3x1.5 | fm | 75 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | u.a. | NYY-j 3x2,5 | fm | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | u.a. | YSLY-j 4x1 | fm | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
1.6 | u.a. | YSLY-j 7x1 | fm | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
1.7 | u.a. | YSLCY-o 2x1 | fm | 135 |  |  | 0 | 0 | 0
1.7 | u.a. | YSLY-o 2x1 | fm | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Tartószerkezetek | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | Keményfalú műanyag védőcső tartóra szerelve | PEP25 | fm | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Perforált kábeltálca, 0.75 mm vtg., elágazó és csatlakozó elemekkel, tartószerkezettel | 100x60mm | fm | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Kapcsolószekrények, helyszínen felszerelve, elektromos bekötéssel, üzembehelyezéssel | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.1 | "GE-3" jelű, fali fém kapcsolószekrény, IP54 védettséggel, 3kW beépített teljesítményre, az elvi séma szerinti rendszerek ellátására, fáziskimaradás védelemmel, C+D túlfeszültség védelemmel, 10% tartalékhellyel | 1 db 600x800x200 | db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Helyszíni szerelés (elektromos bekötés, automatika készülékek felszerelése, tiltókapcsolók, EPH) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.1 | Készülékazonosító felírati tábla 50x100mm műanyag |  | db | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Gépészeti berendezések bekötése EPH rendszerbe Új EPH kiépítés, az alábbi anyagokból összeállítva:
| 1 db földelő szonda | 1,5m rúd 20mm | db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| EPH potenciál kiegyenlító sín Pl. OBO-bettermann 5015650) |  | db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Zöld-sárga EPH gerinc vezeték | H07V 1x16 | m | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
| Zöld-sárga EPH bekötő vezeték | H07V 1x6 | m | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
| Bilincsek, szalagok, segédanyagok |  | klt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4.3 | ÉV mérés |  | klt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4.4 | Szerelési segédanyagok (kötödobozok, érvéghüvely, stb...) |  | klt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Egyéb eszközök | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5.1 | Viessmann kommunikációs egység | Vitocom 101 LAN-1 | db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Viessmann bővítő adapter külső igény bevitelére | EA-1 | db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Viessmann 2. tároló szabályozó egység | 200 HK-1B | db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5.4 | Falra szerelhető ki-be kapcsoló, vagy tiltókapcsoló | KKMO-6002 | db | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
5.5 | Por és páramentas dugalj |  | db | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
5.6 | IT csatlakozó aljzat |  | db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Automatika szolgáltatások (fgyártási és megvalósulási tervek, üzembehelyezés, próbaüzem) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6.1 | Teljes gépészeti automatika rendszer beüzemelése, beszabályozása próbaüzeme |  | klt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Átadási rendszerdokumentáció készítése,kezelőszemélyzet oktatása |  | klt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6.3 | Gyártmánytervek készítése |  | klt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6.4 | Megvalósulási tervdokumentáció készítés |  | klt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| ÖSSZESEN (nettó): | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| ÁFA | [7 empty] | 0
| Összesen(bruttó): | [7 empty] | 0